## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 是否超标
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 精炼车间间接加热废气(DA001) | 烟尘 | 2022-08-29 | 8.9 | 8.9 | 100 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 精炼车间间接加热废气(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-29 | 30 | 30 | 850 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 精炼车间间接加热废气(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-29 | <3 | <3 | 200 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 铅 | 2022-08-29 | 0.0021 | 0.0021 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-29 | 13 | 13 | 850 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 烟尘 | 2022-08-29 | 4.6 | 4.6 | 100 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 砷及其化合物 | 2022-08-29 | <0.0002 | <0.0002 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-29 | 19 | 19 | 200 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 汞及其化合物 | 2022-08-29 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 锑及其化合物 | 2022-08-29 | 0.00012 | 0.00012 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 镉及其化合物 | 2022-08-29 | 0.000078 | 0.000078 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 锡及其化合物 | 2022-08-29 | 0.0015 | 0.0015 | 4 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 烟囱总排口(DA001) | 氟化物 | 2022-08-29 | 0.17 | 0.17 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 电解废气排放口3(DA003) | 氟化物 | 2022-08-26 | 0.27 | 0.27 | 5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 电解废气排放口3(DA003) | 颗粒物 | 2022-08-26 | 6.7 | 6.7 | 50 | 否

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 是否超标
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-09-01 | 6.1 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-09-01 | 39 | 70 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-01 | 0.16 | 15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-09-01 | 0.16 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-09-01 | 4 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 氟化物 | 2022-09-01 | 0.961 | 8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | pH值 | 2022-09-01 | 7.3 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-09-01 | 0.0090 | 1.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-09-01 | <0.06 | 4 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 洗涤水车间排口 | 总铅 | 2022-09-01 | 0.0586 | 0.2 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 洗涤水车间排口 | 总铬 | 2022-09-01 | 0.0115 | 0.8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 洗涤水车间排口 | 六价铬 | 2022-09-01 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 洗涤水车间排口 | 总镉 | 2022-09-01 | 0.00062 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 洗涤水车间排口 | 总砷 | 2022-09-01 | 0.00381 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 皂化水车间排口 | 总铅 | 2022-09-01 | 0.0885 | 0.2 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 皂化水车间排口 | 总铬 | 2022-09-01 | 0.0172 | 0.8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 皂化水车间排口 | 六价铬 | 2022-09-01 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 皂化水车间排口 | 总镉 | 2022-09-01 | 0.00034 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 皂化水车间排口 | 总砷 | 2022-09-01 | 0.00462 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 沉淀母液水车间排口 | 总铅 | 2022-09-01 | 0.0758 | 0.2 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 沉淀母液水车间排口 | 总铬 | 2022-09-01 | 0.0195 | 0.8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 沉淀母液水车间排口 | 六价铬 | 2022-09-01 | <0.004 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 沉淀母液水车间排口 | 总镉 | 2022-09-01 | 0.00049 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州集盛科技有限责任公司 | 沉淀母液水车间排口 | 总砷 | 2022-09-01 | 0.00561 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-26 | 1.54 | 8.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-26 | 0.73 | 80 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-26 | 5 | 200 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 58 | 400 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-08-26 | 16 | 1000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-26 | 11.7 | 150 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西加大种猪有限公司 | 废水总排口001(DW001) | 蛔虫卵 | 2022-08-26 | <0.5 | 2.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总铜 | 2022-08-31 | 0.00191 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总镍 | 2022-08-31 | 0.00241 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总锌 | 2022-08-31 | 0.00766 | 1.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2022-08-31 | 8.80 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-08-31 | <0.04 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总铅 | 2022-08-31 | 0.00060 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总汞 | 2022-08-31 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2022-08-31 | <2 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-31 | 8 | 60 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-31 | 0.07 | 8;15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2022-08-31 | 0.08 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 烷基汞 | 2022-08-31 | <0.00001 | 0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 动植物油 | 2022-08-31 | <0.06 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-31 | 1.5 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-31 | 5 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总铬 | 2022-08-31 | 0.00452 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 六价铬 | 2022-08-31 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | pH值 | 2022-08-31 | 7.9 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总镉 | 2022-08-31 | 0.00012 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-31 | 0.12 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-31 | <20 | 10000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司大余工业污水处理厂 | 总排口 | 总砷 | 2022-08-31 | 0.0248 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2022-08-26 | 7 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 动植物油 | 2022-08-26 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 石油类 | 2022-08-26 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-08-26 | <0.04 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-08-26 | 11.9 | 15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-26 | 3.73 | 5;8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 7 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-26 | 1.6 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 色度 | 2022-08-26 | <2 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | pH值 | 2022-08-26 | 7.3 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-26 | <20 | 1000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总汞 | 2022-08-26 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2022-08-26 | <0.00001 | 0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总镉 | 2022-08-26 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总铬 | 2022-08-26 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 六价铬 | 2022-08-26 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总砷 | 2022-08-26 | 0.00330 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总铅 | 2022-08-26 | 0.00016 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司南康分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-08-26 | 0.16 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 石油类 | 2022-09-02 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总砷 | 2022-09-02 | 0.0208 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 六价铬 | 2022-09-02 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总铅 | 2022-09-02 | 0.00049 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-02 | 3.63 | 15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-02 | 0.13 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总铬 | 2022-09-02 | 0.00265 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-09-02 | <20 | 1000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-02 | 5 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总汞 | 2022-09-02 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 总镉 | 2022-09-02 | 0.00079 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-09-02 | <0.04 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | pH值 | 2022-09-02 | 7.2 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-09-02 | 1.1 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-02 | 0.04 | 5;8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 动植物油 | 2022-09-02 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西航凯环保科技有限公司南康经开区龙华工业园污水处理厂 | 废水总排放口001(DW001) | 悬浮物 | 2022-09-02 | 6 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 五日生化需氧量 | 2022-08-26 | 6.1 | 300 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 大肠菌群数 | 2022-08-26 | 363 | 10000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 29 | 500 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 悬浮物 | 2022-08-26 | 8 | 400 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | pH值 | 2022-08-26 | 7.3 | 8.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 动植物油 | 2022-08-26 | <0.06 | 60 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 于都县龙祥食品有限公司 | 综合厂区废水排放口003(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-26 | 0.28 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总砷 | 2022-08-31 | 0.0531 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-08-31 | 4.8 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总镉 | 2022-08-31 | 0.00008 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-31 | 4 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 六价铬 | 2022-08-31 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-31 | 2.88 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-31 | 28 | 100 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 色度 | 2022-08-31 | <2 | 40 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-08-31 | <20 | 10000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总铅 | 2022-08-31 | <0.00009 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总铬 | 2022-08-31 | 0.00012 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-31 | 0.22 | 40 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 总汞 | 2022-08-31 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 大余县城区环境卫生管理所 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-31 | 0.16 | 25 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-02 | 0.57 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-02 | 0.11 | 15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-09-02 | 8 | 70 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-09-02 | 3.3 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-02 | 13 | 80 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州百惠酒业有限公司 | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-09-02 | 7.9 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 六价铬 | 2022-08-26 | <0.004 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 苯胺类 | 2022-08-26 | 0.13 | 1.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 总磷（以P计） | 2022-08-26 | 0.13 | 8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 18 | 500 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-26 | 4 | 300 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-26 | 0.57 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | pH值 | 2022-08-26 | 7.1 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 悬浮物 | 2022-08-26 | 5 | 300 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 色度 | 2022-08-26 | 5 | 80 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 总氮（以N计） | 2022-08-26 | 2.68 | 70 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 硫化物 | 2022-08-26 | <0.003 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 出水口 | 二氧化氯 | 2022-08-26 | 0.075 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总镉 | 2022-08-26 | 0.00020 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 石油类 | 2022-08-26 | <0.06 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 动植物油 | 2022-08-26 | <0.06 | 3 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-26 | 0.11 | 8;15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总汞 | 2022-08-26 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 12 | 60 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 色度 | 2022-08-26 | <2 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 烷基汞 | 2022-08-26 | <0.00001 | 0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 六价铬 | 2022-08-26 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-08-26 | <0.04 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总砷 | 2022-08-26 | 0.0216 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-26 | 2200 | 10000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | pH值 | 2022-08-26 | 7.3 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总铅 | 2022-08-26 | 0.00012 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 悬浮物 | 2022-08-26 | 5 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总铬 | 2022-08-26 | 0.00026 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-08-26 | 11.8 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-08-26 | 0.64 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 赣州市南康区巴安净水有限公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-26 | 2.8 | 20 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2022-08-26 | 0.0446 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总铁 | 2022-08-26 | <0.01 | 3.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总锌 | 2022-08-26 | 0.2 | 1.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2022-08-26 | 7 | 300 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总铝 | 2022-08-26 | 0.529 | 3.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2022-08-26 | <0.06 | 3.0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总氮 | 2022-08-26 | 57.3 | 70 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 氨氮 | 2022-08-26 | 0.7 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 13 | 500 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | pH值 | 2022-08-26 | 7 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西安讯实业股份有限公司 | 总排口 | 总磷 | 2022-08-26 | 0.23 | 8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总镉 | 2022-08-31 | <0.00005 | 0.01 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 石油类 | 2022-08-31 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 动植物油 | 2022-08-31 | <0.06 | 1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-31 | 1.00 | 5;8 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总汞 | 2022-08-31 | <0.00006 | 0.001 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-08-31 | 6 | 50 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 色度 | 2022-08-31 | <2 | 30 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 烷基汞 | 2022-08-31 | <0.00001 | 0 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 六价铬 | 2022-08-31 | <0.004 | 0.05 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-08-31 | <0.0040 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总砷 | 2022-08-31 | 0.00503 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2022-08-31 | <20 | 1000 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | pH值 | 2022-08-31 | 7.2 | 9 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总铅 | 2022-08-31 | 0.00024 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 悬浮物 | 2022-08-31 | 6 | 10 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总铬 | 2022-08-31 | <0.00011 | 0.1 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-08-31 | 7.38 | 15 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-08-31 | 0.09 | 0.5 | 否
2022年9月重点源执法监测 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 出口 | 五日生化需氧量 | 2022-08-31 | 1.1 | 10 | 否